УТВЕРЖДЕНО		                                                УТВЕРЖДАЮ

Постановлением профкома                               Директор МБОУ Кубинской средней

МБОУ Кубинской средней общеобра-            общеобразовательной школы  № 2

зовательной школы № 2                                     имени Героя Советского Союза

имени Героя Советского Союза                        Безбородова В.П.

Безбородова В.П.                                                  ________________    Негрустуева Г.Е.

от 20 августа 2013   года    №1                             20 августа   2013г.

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в помещениях

МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 2

имени Героя Советского Союза Безбородова В.П.

В помещениях МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. в целях обеспечения пожарной безопасности запрещается:

1. Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, вне отведенных мест.

2. Применение сгораемых абажуров, электроламп завышенной мощности.

3. Пользование неисправными выключателями, электрическими розетками, электрическими патронами.

4. Хранение взрывопожарных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5. Загромождение проходов и выходов.

6. Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.

7. Оставление без присмотра включенных в электрическую сеть телевизоров, электроаппаратуры, электроприборов, оргтехники.

8. Установка электрических розеток, если это не обусловлено учебным процессом.

9. Хранение на окнах в летний период фокусирующих линз, приборов, сосудов.

10. Курение и применение открытого огня.

Заместитель директора по безопасности                                   Самусев Г.К.